Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края

«Краевая Кумагорская больница»

Приложение №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед | - |
| 2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 2,25 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед | - |
| 4 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 2,5 |
| 5 | Фактическое значение удельного показателя расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 198,5 |
| 6 | Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 382 |
| 7 | Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения (отношение фактической величины потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей) | Гкал/м2 | - |

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, учтенное РТК СК при установлении показателей надежности и качества на 2016-2018 гг. | | | Значение показателя с учетом изменений, произошедших в 2016 году. |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2 | Договорная нагрузка, Гкал/час | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - |
| 3 | Объем производства тепловой энергии, Гкал | 2443,04 | 2443,04 | 2443,04 | - |
| 4 | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - |
| 5 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 382 | 382 | 382 | - |

Заместитель главного врача

по финансово экономической работе Т.И.Решетникова

Исп .Кожемякина В.Ф

8(87922)2-22-42;2-22-04.